## 835-2021-80937061
Batch | EUDKVE-24034524
Sagsnavn | Hald By Vandværk - Forbruger, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 02-05-2024 13:10/Eurofins Miljø Vand A/S,DSN5
Modtaget på laboratoriet | 2024-05-02 21:30
Rapport (seneste rapportrevision) | 06-05-2024/AR-24-CG-24034524-01
Prøvenummer | 835-2021-80937061
Prøve mærke | køkkenet
DGUnr/Adresse | Kondrups Vænge 12A, 8983 Gjerlev J
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%)
Farvetal, Pt | < 1 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15
Turbiditet | 0.07 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | 15
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
pH | 7.7 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006 N/A
Vandtemperatur | 19.1 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C | 470 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal