## 835-2018-80557725
Batch | EUDKVE-24065029
Sagsnavn | Hald By Vandværk - Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 01-08-2024 10:15/Eurofins Miljø Vand A/S,DSN5
Modtaget på laboratoriet | 2024-08-01 21:58
Rapport (seneste rapportrevision) | 05-08-2024/AR-24-CG-24065029-01
Prøvenummer | 835-2018-80557725
Prøve mærke | Malkerum
DGUnr/Adresse | Lærkevej 3, 8983 Gjerlev J
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1194
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1229
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ | 1218
Kimtal ved 22°C | 2 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1686
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013 | 15 | 243
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A